化学药品室清单

| 序号 | 设备名称 | 示例图片 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP仪器柜 |  | 规格：900*450*1800mm 1.采用欧德利聚丙烯（PP）瓷白板材料（也可用灰色板），具有十年以上的使用寿命。 2.具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性； 3.柜体顶部特殊设计，可兼做工作台使用； 4.PP双控锁设计，提供更高的安全保障；还可以使用机器雕刻PP锁扣，配加挂锁提供额外的防护。 5.柜内层板可根据需要取消，也可在标配基础上增配层板，以增强空间使用率； 6.降低环境污染，维护使用者的健康； 7.柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。 8.也可配备聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁。 9.柜门根据需要可定制为左开门或右开门，各种大小尺寸双门或单门式样均可订做 10.醒目的腐蚀性化学品标志。 11.免费包装（纸质护角+缠绕膜）。 | 20 | 个 |  |  |
| 2 | 通风系统 |  | 1.定制通风管道、控制系统、风机、辅材等 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 环境营造 |  | 2.定制,学科氛围的文化建设，包含符合学科教室文化的知识窗帘、亚克力、KT板展板、挂画等设计出效果图、制作、安装等。 | 1 | 项 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |