高中化学仪器清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打孔器 | - 采用优质钢材，防锈处理。 - 穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。 - 四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 4 | 套 |  |  |
| 2 | 打孔夹板 | - 产品长不小于175mm，宽不小于40mm。 - 上、下夹板应由脱脂干燥处理过的优质木材制成，表面平整。 - 上夹板应备有直径为6mm，8mm，10mm，12mm直穿孔4个。 - 紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 - 5、上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 打孔器刮刀 | - 本产品由壳体及油石组成。 - 壳体钢材制。壳体在磨刀时应夹紧打孔器，且打孔器正好与油石靠牢。 - 油石为白刚玉料。 - 打孔器刮刀装配牢固，无松动现象。 | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 手摇钻孔器 | - 组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成； - 螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔； - 3、四支刀口外径分别为Φ12mm，Φ10mm，Φ8mm，Φ6mm，捅条直径不小于Φ4mm，刀口锋利，无卷边； | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 仪器车 | - 规格：600mm×400mm×800mm。 - 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 - 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 - 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。 - 车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。 - 整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 4 | 辆 |  |  |
| 6 | 电动离心机 | 带电锁0r/min-4000r/min,10ml*8，无刷电机，带锁 | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 离心沉淀器 | - 产品应采用优质塑料注塑成型作支架，沉淀管用半透明塑料组成； - 产品由固定支架、手柄、变速机构、离心机构四部分组成； - 可变速度50-150次/分； - 4、各部结构应可靠、灵活，金属部分电镀； | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 磁力加热搅拌器 | - 主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只； - 仪器使用电源：220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W； - 3、调速：连续可调，调速范围0-2000转/分； | 50 | 台 |  |  |
| 9 | 金属酒精灯 | - 材质：不锈钢；容量：200mL。 - 产品由酒精灯壶、灯芯柱、灭火盖组成。 - 外形尺寸：直径85mm，高约95mm。 | 16 | 个 |  |  |
| 10 | 酒精喷灯 | - 结构合理，制作精细、使用方便； - 仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成； - 空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小； - 仪器应密闭而无渗漏； - 5、灯壶加工精细，壶底无焊接； | 8 | 个 |  |  |
| 11 | 电加热器 | - 额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。 - 加热盘直径150mm。 - 温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。 - 4、外形尺寸：210×210×50(mm)、密封式、方形结构。 | 2 | 个 |  |  |
| 12 | 蒸馏水器 | - 采用不锈钢制作精细，卫生； - 采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：3KW； - 外形尺寸：290×200×575mm； - 蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。 - 5、规格：出水量3升/小时。 | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 蒸馏水器 | - 采用不锈钢制作精细，卫生； - 采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：4.5KW； - 外形尺寸：350×250×700mm； - 蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。 - 5、规格：出水量5升/小时。 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 列管式烘干器 | - 产品为列管烘干型式；外壳为不锈钢；列管为金属制，管上有直径3mm的孔12个，顶端为塑料帽，管长约170mm - 电热部分应与外壳及经常接触部位进行安全隔离； - 被干燥仪器每批均在11件；结构简单的仪器每批干燥时间约为30分钟； - 4、工作电压：220V，电机功率：20W，发热功率：260W。 | 2 | 台 |  |  |
| 15 | 烘干箱 | 产品由温度控制器、电加热器及箱箱等组成。 - 箱体为全金属制，外形尺寸：390mm×425mm×540mm，工作室尺寸：310mm×350mm×310mm，中间镀锌隔板一块。 - 电源：220V，50Hz。额定功率：900W。工作温度范围：40℃～200℃。设定误差：±1.5%。 - 温控电路及仪表设计在箱体的下方，自然对流通风式结构，设有观察窗。 | 2 | 台 |  |  |
| 16 | 水浴锅 | - 中学化学实验用的常用仪器，适用于必须使被加热物质均匀受热，而温度不超过100℃时的间接加热。 - 结构：不锈钢制品，冲压成形，其规格为Φ140mm×80mm。容积约1000ml，盖由从小到大的五层圈组成。 | 2 | 个 |  |  |
| 17 | 保温漏斗 | - 保温漏斗整体用约0.5mm厚的铜皮制成，带手柄。 - 产品由分漏斗体，漏斗颈，加热头三部分。 - 外径约90mm，高100mm。 | 4 | 个 |  |  |
| 18 | 注射器 | 5mL，塑料 | 100 | 只 |  |  |
| 19 | 注射器 | 50mL，塑料 | 50 | 只 |  |  |
| 20 | 注射器 | 100mL，塑料 | 10 | 只 |  |  |
| 21 | 塑料洗瓶 | 250mL，塑料 | 100 | 个 |  |  |
| 22 | 试剂瓶托盘 | - 本盘平时放于药品柜中，尺寸约300mm×200mm×55mm，短边有提手，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。 - 2、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀；3、托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；托盘底板厚度应满足承重要求； | 160 | 个 |  |  |
| 23 | 实验用品提篮 | - 产品为全木质、带提手。可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉。2、提蓝外形尺寸约：450mm×180mm×100mm，底部抽屉深度不小于50mm。3、提手部位为圆柱形，高约250mm（装好后的高度）。 - 4、整体表面刷清漆。 | 26 | 个 |  |  |
| 24 | 塑料水槽 | - 产品为半透明塑料注塑成型。 - 外形尺寸：250mm×180mm×100mm,水槽表面无瑕疵。 | 100 | 个 |  |  |
| 25 | 碘升华凝华管 | - 由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。 - 手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。 - 管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。 - 管体应耐80℃温差的急冷骤热。 - 5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 100 | 个 |  |  |
| 26 | 手持移动灯 | - 中号：手提为可充电式。塑料外壳。前灯一个为圆形，直径55mm；侧灯12个为长方形， - 尺寸：60mm×20mm。 | 100 | 支 |  |  |
| 27 | 方座支架 | - 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。 - 底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。 - 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 - 立杆与方座组装后应垂直。 | 100 | 套 |  |  |
| 28 | 万能夹 | 1、上下夹口应转动自如、灵活，最大开口不小于40mm，夹杆Φ7mm，下面夹口应分别配套有4个胶管。 2、成型美观，表面无锈蚀，无损伤，应有可靠的强度和夹持能力。 | 10 | 个 |  |  |
| 29 | 三脚架 | - 由铁环和3只脚组成。 - 铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。 - 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。 - 三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 100 | 个 |  |  |
| 30 | 泥三角 | - 产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。 - 金属丝用Φ1mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于50mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20㎜。 - 石棉筒内径为Φ4mm，外径为Φ10mm。 - 石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑。 - 金属丝应作防锈处理。 - 整体应平整、美观。 | 50 | 个 |  |  |
| 31 | 试管架 | - 产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。 - 顶板外形尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。3、底板外形尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。 - 4、插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 100 | 个 |  |  |
| 32 | 漏斗架 | 全木制。 - 漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成； - 漏斗板表面上有二个锥形孔。 - 支杆为Φ15×230mm。 - 底座为长方形：250mm×60mm×25mm，底座放置平稳 - 5、立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。 | 2 | 个 |  |  |
| 33 | 滴定台 | - 底座台面为大理石面，尺寸为300×150×18mm； - 立柱由Φ10mm圆钢制成，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直不大于5°； - 3、底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动。 | 100 | 个 |  |  |
| 34 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 | 100 | 个 |  |  |
| 35 | 多用滴管架 | - 与塑料多用滴管配套使用。 - 外形尺寸：滴管架分上下两层，每层10个插孔，孔径15mm，每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡，可使滴管站直站牢。孔板、穴板和两侧的撑架都可拆卸和安装。 - 外形尺寸：215mm×55mm×55mm。 | 100 | 个 |  |  |
| 36 | 移液管架 | - 产品采用厚度不小于3mm的优质透明塑料板材成型，可同时搁置8支移液器。 - 产品外形尺寸约220×110×205mm。 | 26 | 个 |  |  |
| 37 | 比色管架 | 1、6孔,直径17mm。塑料制 2、尺寸：177×40×93mm，由上下二排管架组成。 | 50 | 个 |  |  |
| 38 | 组合式支架 | 产品由支座2个、滑道2根、滑块6个、金属杆3根、万向夹、烧瓶夹、铁环、托盘、吊钩、绝缘杆及定滑轮组成。 | 4 | 个 |  |  |
| 39 | 高中学生电源 | - 直流稳压输出：1.标称电压：1.5至16V单双选择十六档可调； - 输出电压：额定2A； - 电压稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V； - 负载稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V。交流输出：1.标称电压：2－16V每2V一档，八档可调；2.输出电流：额定3A；3.空载电压：各档输出不大于1.5U标+0.3V；4.满载电压：输出电流为额定值，各档输出不0.95U标－0.3V。过载保护：输出电流在额定电流的1.05－1.5倍间能自动关断输出，并能启动不大于额定电流的白炽灯。 | 50 | 台 |  |  |
| 40 | 高中教学电源 | - 产品为全金属外壳 - 外形尺寸：270mm×203mm×115mm。 - 交流：2V～24V，每2V一档，分档连续可调；额定电流4A。 - 直流稳压输出指示为数显：1.5V～25V连续可调，额定电流3A。3. 40A直流输出、8s自动关断。 - 工作电压：220V 50Hz。 | 2 | 台 |  |  |
| 41 | 托盘天平 | 1、最大称量100g，分度值0.1g,标尺称量0-5g。 2、底座为金属冲压件,表面喷塑。 3、横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬。 4、刀子为钢制，双向调节螺母。 5、双托盘，托盘为塑胶制成，附件：四等砝码一套，塑料镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。 | 50 | 台 |  |  |
| 42 | 托盘天平 | 1、最大称量500g，分度值0.5g,标尺称量0-10g。 2、底座为金属冲压件, 表面喷塑。 3、横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬， 4、刀子为钢制，双向调节螺母。 5、双托盘，托盘为塑胶制成，附件：四等砝码一套，塑料镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。 | 2 | 台 |  |  |
| 43 | 电子天平 | 1、100g，0.001g。称盘尺寸：圆盘ф130mm。 - 2、电源电压：220VAC。 - 采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。 - 具有计数、确认、清零、校准。 - 防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。 - 校准砝码1个。 - 主机外形尺寸：185mm×235mm×50mm。 | 50 | 台 |  |  |
| 44 | 电子天平 | 200g，0.001g。 - 称盘尺寸：圆盘ф130mm。 - 电源电压：220VAC。 - 采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。 - 具有计数、确认、清零、校准。 - 防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。 - 校准砝码1个。 - 主机外形尺寸：185mm×235mm×50mm。 | 2 | 台 |  |  |
| 45 | 电子天平 | 1、400g，0.1g。称盘尺寸：圆盘ф130mm。 - 2、电源电压：220VAC。 - 采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。 - 具有计数、确认、清零、校准。 | 2 | 台 |  |  |
| 46 | 电子天平 | 1、200g，0.0001g。称盘尺寸：圆盘ф130mm。 - 2、电源电压：220VAC。 - 3、采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。 - 4、具有计数、确认、清零、校准。 - 5、防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。 - 6、校准砝码1个。 - 7、主机外形尺寸：185mm×235mm×50mm。 | 2 | 台 |  |  |
| 47 | 电子停表 | 0.1S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。符合国标GB6050第一章要求。 | 2 | 只 |  |  |
| 48 | 温度计 | 玻璃制。红液，0℃～100℃ | 100 | 支 |  |  |
| 49 | 温度计 | 玻璃制。水银，0℃～200℃ | 4 | 支 |  |  |
| 50 | 数字测温计 | - 工作参数：220V±10%.2W。 - 外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。 - 测温范围：-55～+199℃。 - 测量误差：±0.5℃。 - 显示方式：4位LED红色显示。 - 传感方式：直接接触式。 | 2 | 台 |  |  |
| 51 | 直流电流表 | - 由测量结构、测量路线、外壳等组成。测量机构采用磁电系仪表结构。标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上。准确度等级：2.5级。 - 最大误差不超过满刻度值的±2.5%；量程：-0.2到0到0.6A,-1到3A.压降：75±7.5mV,防外磁场标称范围极限值：397.89A/m ,绝缘强度：经受500V正弦交流电压历时1min的实验。 - 外形规格：138mm×110mm×97mm,重量：210g。 | 50 | 只 |  |  |
| 52 | 灵敏电流计 | - 由测量结构、测量路线、外壳等组成。测量机构采用磁电系仪表结构.标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上。准确度等级：2.5级。 - 灵敏度：±300μA内阻：80-125Ω；2.4-3KΩ - 外形规格：138mm×100mm×97mm,重量：210g。 | 50 | 只 |  |  |
| 53 | 多用电表 | - MF-47型，内磁表头。 - 测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。表笔1套。 - 外型规格：165×113×52mm。重量：0.6kg。 | 2 | 个 |  |  |
| 54 | 演示电流电压表 | - 高中演示电流电压表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成。它具有使用方便，性能稳定、安全可靠、演示直观等优点。它共有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用。 - 主要规格及技术参数：1、测量范围：DCA:-500μA-0-+500μA，0-10-100mA-1-5A；DCV：0-5-10V；ACA:0-10-100mA-1-5A；ACV:0-10-50-250V；2、基本误差：±2.5%；3、阻尼时间：≤6S；4、重量：1Kg | 2 | 台 |  |  |
| 55 | 密度计 | 密度＞1 g/cm3 | 2 | 支 |  |  |
| 56 | 密度计 | 密度＜1 g/cm3 | 2 | 支 |  |  |
| 57 | 酸度计(pH计) | 笔式，1、测量范围：0～14.00pH。 - 2、电源：3×1.5V（AG-13型钮扣电池）。 - 校准方式：两点校准（PH4.01/6.86）。 - 外形尺寸：150mm×30mm×15mm。 | 50 | 台 |  |  |
| 58 | 原电池实验器 | - 供中学化学课学生分组进行原电池实验用。 - 产品由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。 - 容器由透明塑料制成，内腔尺寸：60mm×30mm×75mm。 - 电极板尺寸：60mm×15mm×1mm。 | 100 | 个 |  |  |
| 59 | 贮气装置 | - 产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成。 - 贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。 - 贮气装置外形尺寸：直径160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量3000mL。 - 各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 | 4 | 台 |  |  |
| 60 | 高中微型化学实验箱 | 1、高中微型化学实验箱必备器材、规格如下：烧杯50ml,1个；小酒精灯1个；直角玻璃导管1支；钝角玻管导管1支；小漏斗1个；试管（小）长约80mm，3支；试管长约152mm，2支；试管夹长约180mm，1把；试管刷1支，量杯10ml，1支；反应板黑，白，各1块；玻璃蒸馏器，1个；玻璃冷凝管，1个；集气瓶，1只；玻璃棒长约150mm，2根；红液温度计，最大量程50℃，1支；镊子1把，钥匙2支；石棉网123mm×123mm，1个；乳胶管1根；1#橡胶塞3个；4#橡胶塞2个；滴管2支，锥形瓶1只；研钵1个；容量瓶25ml,1只；坩埚1个；坩埚钳长约235mm，1把；具支U型管1支；止水夹1个，玻璃片40mm×40mm×3.4mm，2块；燃烧匙1把，铜片，锌片，各1片；铝片，铁片，各1片；碳棒2根；铜丝，铁丝，各1包；棉花1团；分液漏斗1只；PH试纸1包；淀粉碘化钾试纸1包；红石蕊试纸1包；篮石蕊试纸1包；滤纸10张；砂纸1张。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 50 | 个 |  |  |
| 61 | 溶液导电演示器 | - 产品由演示板、溶液盒5套等组成。 - 演示板应采用塑料注塑成型，白色，演示板外形尺寸：316±2mm×216±2mm×19±1mm，板上印有线路图，安装有5个6.2V的灯泡、开关、指示灯及10个接线柱。 - 溶液盒5套，盒体应采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，外形尺寸：50±2mm×28±2mm×60±2mm，溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径为4mm，长48mm，外接导线及接线叉。4、供电DC6Ｖ。 - 5、可同时演示五组。 | 2 | 台 |  |  |
| 62 | 微型溶液导电实验器 | 1、笔式：由壳体、电极、5个红色发光管、开关、调节器等组成。 2、壳体为塑料注塑成型，尺寸：120mm×35mm×17mm。 3、电极为不锈钢材料制，直径2mm、长50mm。 4、盒体内装2节5号电池。 | 100 | 套 |  |  |
| 63 | 中和热测定仪 | - 产品由外筒、内筒、隔离泡沫、搅拌器、温度计及上盖组成。 - 外筒为塑料制，直径98mm、高98mm。 - 内筒为铝制，直径60mm，深73mm。 - 搅拌器为直径2mm的铝丝绕制而成，附手柄套。 | 100 | 套 |  |  |
| 64 | 化学实验废液处理装置 | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 2 | 台 |  |  |
| 65 | 气体实验微型装置 | - 主件为玻璃制品，泡沫塑料盒包装。装置由微型气体发生器、微型气体实验器、微型混合气体发生器、塑料多用滴管、微型集气瓶、胶皮管、橡胶塞、玻璃管、等组成。能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验。 - 泡沫塑料盒外形尺寸：265mm×185mm×55mm。 | 50 | 套 |  |  |
| 66 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 2 | 套 |  |  |
| 67 | 氢燃料电池实验器 | - 仪器由塑料支架、氢燃料电池、导管、制氢瓶、制氢剂、电流表、电压表、电机、风叶等组成。 - 膜电极不小于15mm×15mm。 | 26 | 套 |  |  |
| 68 | 电解槽演示器 | - 产品主要由阳极（钛钌铂等贵重金属）、阴极（铂金）、离子交换膜、槽体及底座组成。槽体采用透明塑料制成。 - 整体外形尺寸：270mm×150mm×170mm。 | 2 | 台 |  |  |
| 69 | 离子交换柱 | - 含玻璃纤维和离子交换树脂。用于做水的软化与净化的实验。由阳离子交换柱(深色）、阴离子交换柱（浅色）、水杯、漏斗、支杆及底座组成。 - 交换柱采用透明塑料注塑成型，外径39mm，总长265mm，有进水口、软水出水口、纯净水出水口。 - 支杆直径6mm，长310mm，表面电镀处理。 - 底座用板材加工制成表面烤漆，尺寸：115mm×105mm×12mm。 | 100 | 支 |  |  |
| 70 | 电泳演示器 | - 用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因；仪器外形结构由底座电源装置，U形管、电极插座和开关等组成。 - 主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA。3、U型管直径约18mm。 - 4、底座为塑料制，尺寸：150mm×110mm。 | 2 | 台 |  |  |
| 71 | 丁达尔现象实验器 | - 由盒体，电池盒，集光电珠，方形试管等组成。 - 盒体呈长方形，装有集光电珠的电池盒可以沿盒槽上下移动。 - 通过盒体前端的观察窗，就能看见胶体的丁达尔现象。 - 盒体外形尺寸：95mm×65mm×65mm。 | 100 | 台 |  |  |
| 72 | 二氧化氮球 | 玻璃制品。双球，成U型，内封NO2和N2O4。2.球体直径约28mm。 | 100 | 套 |  |  |
| 73 | 渗析实验器 | - 利用本仪器可以达到分离、提纯某些物资。产品由不锈钢提把和一个由五个面构成的容器，仪器的二个面覆盖有一个圆形半透膜，以达到与溶液最大的接触效果。 - 容器内尺寸：58mm×58mm×65mm。圆形半透膜直径37mm。 | 100 | 套 |  |  |
| 74 | 放电反应实验仪 | - 产品由主机、高压连接导线、放电瓶等组成。 - 主机外壳采用塑料注塑成型，尺寸：200mm×175mm×70mm，带支撑架。 - 放电瓶为玻璃制，透明，直径66mm，内装放电针。 - 使用电源：AC220V。 - 放电间距：小于10mm。 - 连续工作时间：大于10min。 - 功耗小于30W。 | 2 | 套 |  |  |
| 75 | 光化学实验演示器 | - 产品结构：由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、试管3支及滴管等组成。能做氢、氯混合气体闪光引爆实验，溴化银感光分解实验，甲烷氯气混合气体取代反应闪光爆鸣实验。 - 底座外形尺寸：175mm×95mm×140mm。 | 2 | 台 |  |  |
| 76 | 化学实验演示平台 | 带摄像头 | 2 | 套 |  |  |
| 77 | 炼铁高炉模型 | - 产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。 - 它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。 - 有两个进口（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）。 - 外形尺寸带底座：175mm×175mm×600mm。 | 2 | 个 |  |  |
| 78 | 分子结构模型（大的） | - 为球棍式，演示用，全塑料注塑成型。 - 碳原子为黑色，直径22mm；四孔50个、五孔48个。 - 氢原子为白色，直径15mm，共40个。 - 氧原子为红色，直径22mm；二孔4个。 - 氮原子为天蓝色，直径22mm，三孔7个。 - 硫原子为黄色，直径22mm，六孔1个。 - 氯原子草绿，直径22mm，一孔2个，六孔13个。 - 钠原子为银灰，直径22mm，六孔14个。 - 中键长约27mm：灰色100根、紫色75根；长键长约43mm，灰色40根、紫色30根。 | 6 | 套 |  |  |
| 79 | 分子结构模型 | - 学生分组用，可搭出各种版本新化学课本中所要求的无机分子和有机分子的模型40余种，球与棍应采用新型材料，结构元件：碳（黑色）、氧（红色）、氯（绿色）、氮（蓝色）、硫（黄色）、磷（紫色）、氢（白色）、金属（银灰色）、单键（银灰色）、单离子键（紫色）、双、三键（银灰色）、双离子键（紫色）等。防水纸盒外包装 - 规格：190×110×50mm，球Φ23mm，球棍组成。 | 100 | 套 |  |  |
| 80 | 金刚石结构模型 | 球直径不小于30㎜ | 2 | 套 |  |  |
| 81 | 石墨结构模型 | 球直径不小于30㎜ | 2 | 套 |  |  |
| 82 | 碳-60结构模型 | 球直径不小于30㎜ | 2 | 套 |  |  |
| 83 | 氯化钠晶体结构模型 | 球直径不小于30㎜ | 2 | 套 |  |  |
| 84 | 碳的同素异形体结构模型 | - 学生用，小型。 - 可组装成金钢石、石墨、碳60三种结构模型。 - 球体直径8mm，为黑色。 - 连接管均为透明塑料管，管长约22mm，管孔与球体键配合适宜。 | 12 | 套 |  |  |
| 85 | 氯化铯晶体结构模型 | 球直径不小于30㎜ | 2 | 套 |  |  |
| 86 | 二氧化碳晶体结构模型 | 球直径不小于30㎜ | 2 | 套 |  |  |
| 87 | 二氧化硅晶体结构模型 | 球直径不小于30㎜ | 2 | 套 |  |  |
| 88 | 金属晶体结构模型 | 球直径不小于30㎜ | 2 | 套 |  |  |
| 89 | 电子云杂化轨道模型 | - 模型包括：S电子云及SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz杂化轨道模型，共7件一套。 - 模型的球体由聚乙烯塑料吸塑，连接杆由直径4mm铝棒制，底座为塑料注塑成型，直径100mm，高60mm。 | 2 | 套 |  |  |
| 90 | 气体摩尔体积模型 | - 模型采用拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成，1气体摩尔体积正方体 - 规格为282×282×282mm，厚度为2mm的透明有机玻璃构成，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 2 | 个 |  |  |
| 91 | 沸腾焙烧炉模型 | - 化学教学模型，供中学化学讲解沸腾焙烧过程用，模型整体采用玻璃钢材质。结构：由外筒,炉膛,进出气口等组成。 - 规格不小于：直径180mm、高500mm。 | 2 | 个 |  |  |
| 92 | 硫酸接触室模型 | - 化学教学模型，供中学化学讲解硫酸接触过程用。玻璃钢材质，由气体进气口,热交接器,架板,花板组成。 - 规格：不小于170×450mm。 | 2 | 个 |  |  |
| 93 | 氨合成塔模型 | - 化学教学模型，供中学化学讲解氨合成过程用。玻璃钢材质，外筒.内件和电加热器组成。 - 规格;不小于Φ170mm、高670mm。 | 2 | 个 |  |  |
| 94 | 炼钢转炉模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解炼钢过程用。 | 2 | 个 |  |  |
| 95 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本包括：铜矿、铜合金、铝土矿、铝合金、磁铁矿、生铁、赤铁矿、铁合金、铅矿、铅合金、锌矿、镀锌板。盒包装。 | 2 | 盒 |  |  |
| 96 | 原油常见馏分标本 | - 标本包括：原油、石油气、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、凡士林、石蜡、沥青。纸盒包装 - 2、尺寸：195mm×130mm×25mm。 | 2 | 盒 |  |  |
| 97 | 合成有机高分子材料标本 | 1、标本包括：塑料：（1、聚乙烯、2、聚氯烯、3、ABS）。合成纤维：（4、锦纶、5、涤纶、6、晴纶、7、氯纶）。橡胶：（8、天然橡胶）合成橡胶：（9、丁晴、10、氯丁、11、顺丁）。盒包装。 | 2 | 盒 |  |  |
| 98 | 新型无机非金属材料标本 | - 人造牙、氧化铝陶瓷、压电陶瓷、光导纤维均固定于底盒，并有标签。标本盒为塑料制作，上盖为透明塑料 - 整体外形尺寸：205mm×125mm×30mm。 | 2 | 盒 |  |  |
| 99 | 复合材料标本 | - 标本包括：石棉瓦、绝缘纸、人造板、铜锌合金、防水布、粘胶带、软塑磁、人造革。纸盒包装 - 尺寸：195mm×130mm×25mm。 | 2 | 盒 |  |  |
| 100 | 高中化学1教学挂图 |  | 2 | 套 |  |  |
| 101 | 高中化学2教学挂图 |  | 2 | 套 |  |  |
| 102 | 高中化学与生活教学挂图 |  | 2 | 套 |  |  |
| 103 | 高中化学与技术教学挂图 |  | 2 | 套 |  |  |
| 104 | 高中物质结构与性质教学挂图 |  | 2 | 套 |  |  |
| 105 | 高中化学反应原理教学挂图 |  | 2 | 套 |  |  |
| 106 | 高中有机化学基础教学挂图 |  | 2 | 套 |  |  |
| 107 | 高中实验化学教学挂图 |  | 2 | 套 |  |  |
| 108 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴 | 2 | 件 |  |  |
| 109 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，不带轴 | 2 | 件 |  |  |
| 110 | 化学实验室安全守则 | 带镜框 | 6 | 张 |  |  |
| 111 | 化学实验操作规范和安全要求 |  | 2 | 套 |  |  |
| 112 | 简明化学发展史挂图 |  | 2 | 套 |  |  |
| 113 | 高中化学1教学投影片 |  | 2 | 套 |  |  |
| 114 | 高中化学2教学投影片 |  | 2 | 套 |  |  |
| 115 | 高中化学与生活教学投影片 |  | 2 | 套 |  |  |
| 116 | 高中化学与技术教学投影片 |  | 2 | 套 |  |  |
| 117 | 高中物质结构与性质教学投影片 |  | 2 | 套 |  |  |
| 118 | 高中化学反应原理教学投影片 |  | 2 | 套 |  |  |
| 119 | 高中有机化学基础教学投影片 |  | 2 | 套 |  |  |
| 120 | 高中实验化学教学投影片 |  | 2 | 套 |  |  |
| 121 | 中学化学投影拼板 |  | 2 | 套 |  |  |
| 122 | 高中化学教学光盘 |  | 6 | 套 |  |  |
| 123 | 高中化学多媒体教学软件 |  | 6 | 套 |  |  |
| 124 | 分子立体结构模型绘制软件 |  | 2 | 套 |  |  |
| 125 | 量筒 | 10mL | 100 | 个 |  |  |
| 126 | 量筒 | 25mL | 100 | 个 |  |  |
| 127 | 量筒 | 50mL | 100 | 个 |  |  |
| 128 | 量筒 | 100mL | 4 | 个 |  |  |
| 129 | 量筒 | 500mL | 4 | 个 |  |  |
| 130 | 量筒 | 1000mL | 4 | 个 |  |  |
| 131 | 量杯 | 250mL | 4 | 个 |  |  |
| 132 | 容量瓶 | 50mL | 4 | 个 |  |  |
| 133 | 容量瓶 | 100mL | 100 | 个 |  |  |
| 134 | 容量瓶 | 250mL | 8 | 个 |  |  |
| 135 | 容量瓶 | 500mL | 60 | 个 |  |  |
| 136 | 容量瓶 | 1000mL | 4 | 个 |  |  |
| 137 | 滴定管 | 酸式，25mL | 100 | 支 |  |  |
| 138 | 滴定管 | 酸式，50mL | 50 | 支 |  |  |
| 139 | 滴定管 | 碱式，25mL | 100 | 支 |  |  |
| 140 | 滴定管 | 碱式，50mL | 50 | 支 |  |  |
| 141 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL | 2 | 支 |  |  |
| 142 | 移液管 | 1mL | 50 | 支 |  |  |
| 143 | 移液管 | 2mL | 50 | 支 |  |  |
| 144 | 移液管 | 5mL | 50 | 支 |  |  |
| 145 | 移液管 | 25mL | 50 | 支 |  |  |
| 146 | 试管 | Φ12mm×70mm | 1000 | 支 |  |  |
| 147 | 试管 | Φ15mm×150mm | 1000 | 支 |  |  |
| 148 | 试管 | Φ18mm×180mm | 300 | 支 |  |  |
| 149 | 试管 | Φ20mm×200mm | 300 | 支 |  |  |
| 150 | 试管 | Φ32mm×200mm，硬质 | 60 | 支 |  |  |
| 151 | 试管 | Φ40mm×200mm | 60 | 支 |  |  |
| 152 | 具支试管 | Φ18mm×180mm | 40 | 支 |  |  |
| 153 | 具支试管 | Φ20mm×200mm | 40 | 支 |  |  |
| 154 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm | 60 | 支 |  |  |
| 155 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm | 20 | 支 |  |  |
| 156 | 燃烧管 | Φ25mm×300mm | 4 | 支 |  |  |
| 157 | Y形试管 | Φ20mm | 6 | 支 |  |  |
| 158 | 烧杯 | 5mL | 100 | 个 |  |  |
| 159 | 烧杯 | 10mL | 100 | 个 |  |  |
| 160 | 烧杯 | 25mL | 200 | 个 |  |  |
| 161 | 烧杯 | 50mL | 100 | 个 |  |  |
| 162 | 烧杯 | 100mL | 200 | 个 |  |  |
| 163 | 烧杯 | 250mL | 200 | 个 |  |  |
| 164 | 烧杯 | 500mL | 40 | 个 |  |  |
| 165 | 烧杯 | 1000mL | 20 | 个 |  |  |
| 166 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL | 100 | 个 |  |  |
| 167 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口 250mL | 60 | 个 |  |  |
| 168 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL | 100 | 个 |  |  |
| 169 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL | 10 | 个 |  |  |
| 170 | 锥形瓶 | 100mL | 100 | 个 |  |  |
| 171 | 锥形瓶 | 250mL | 30 | 个 |  |  |
| 172 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 100 | 个 |  |  |
| 173 | 三口烧瓶 | 250mL | 10 | 个 |  |  |
| 174 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 100 | 个 |  |  |
| 175 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 4 | 个 |  |  |
| 176 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 4 | 个 |  |  |
| 177 | 干燥塔 | 250mL | 4 | 个 |  |  |
| 178 | 气体洗瓶 | 250mL | 4 | 个 |  |  |
| 179 | 抽滤瓶 | 500mL | 4 | 个 |  |  |
| 180 | 抽气管 |  | 4 | 个 |  |  |
| 181 | 干燥器 | 160mm | 8 | 个 |  |  |
| 182 | 气体发生器 | 250mL | 8 | 个 |  |  |
| 183 | 冷凝器 | 直形，300mm | 50 | 支 |  |  |
| 184 | 冷凝器 | 球形，300mm | 2 | 支 |  |  |
| 185 | 牛角管 | 弯形，Φ18mm×150mm | 50 | 支 |  |  |
| 186 | 漏斗 | 60mm | 100 | 个 |  |  |
| 187 | 漏斗 | 90mm | 12 | 个 |  |  |
| 188 | 安全漏斗 | 直形 | 10 | 个 |  |  |
| 189 | 安全漏斗 | 双球 | 4 | 个 |  |  |
| 190 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 50 | 个 |  |  |
| 191 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 50 | 个 |  |  |
| 192 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 4 | 个 |  |  |
| 193 | T形管 |  | 50 | 个 |  |  |
| 194 | Y形管 |  | 50 | 个 |  |  |
| 195 | 离心管 | 10mL | 20 | 支 |  |  |
| 196 | 干燥管 | 单球，150mm | 100 | 支 |  |  |
| 197 | 干燥管 | U型，Φ15mm×150mm | 100 | 支 |  |  |
| 198 | 干燥管 | U型，Φ20mm×200mm | 6 | 支 |  |  |
| 199 | 干燥管 | U型，具支，Φ15mm×150mm | 6 | 支 |  |  |
| 200 | 比色管 | 25mL | 130 | 支 |  |  |
| 201 | 活塞 | 直形 | 10 | 支 |  |  |
| 202 | 活塞 | T形 | 4 | 支 |  |  |
| 203 | 圆水槽 | Φ200mm×100mm | 16 | 个 |  |  |
| 204 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm | 8 | 个 |  |  |
| 205 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm | 4 | 个 |  |  |
| 206 | 钴玻璃片 |  | 100 | 个 |  |  |
| 207 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片 | 300 | 个 |  |  |
| 208 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片 | 40 | 个 |  |  |
| 209 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片 | 10 | 个 |  |  |
| 210 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 10 | 个 |  |  |
| 211 | 广口瓶 | 60mL | 800 | 个 |  |  |
| 212 | 广口瓶 | 125mL | 160 | 个 |  |  |
| 213 | 广口瓶 | 250mL | 100 | 个 |  |  |
| 214 | 广口瓶 | 500mL | 20 | 个 |  |  |
| 215 | 广口瓶 | 棕色，60mL | 200 | 个 |  |  |
| 216 | 广口瓶 | 棕色，125mL | 40 | 个 |  |  |
| 217 | 广口瓶 | 棕色，250mL | 40 | 个 |  |  |
| 218 | 细口瓶 | 60mL | 140 | 个 |  |  |
| 219 | 细口瓶 | 125mL | 800 | 个 |  |  |
| 220 | 细口瓶 | 250m | 160 | 个 |  |  |
| 221 | 细口瓶 | 500mL | 60 | 个 |  |  |
| 222 | 细口瓶 | 1000mL | 60 | 个 |  |  |
| 223 | 细口瓶 | 3000mL | 6 | 个 |  |  |
| 224 | 细口瓶 | 棕色，60mL | 200 | 个 |  |  |
| 225 | 细口瓶 | 棕色，125mL | 200 | 个 |  |  |
| 226 | 细口瓶 | 棕色，250mL | 50 | 个 |  |  |
| 227 | 细口瓶 | 棕色，500mL | 4 | 个 |  |  |
| 228 | 细口瓶 | 棕色，1000mL | 4 | 个 |  |  |
| 229 | 细口瓶 | 棕色，3000mL | 2 | 个 |  |  |
| 230 | 下口瓶 | 5000mL | 4 | 个 |  |  |
| 231 | 滴瓶 | 30mL | 200 | 个 |  |  |
| 232 | 滴瓶 | 60mL | 600 | 个 |  |  |
| 233 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 100 | 个 |  |  |
| 234 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 160 | 个 |  |  |
| 235 | 称量瓶 | Φ25mm×40mm | 4 | 个 |  |  |
| 236 | 坩埚 | 瓷，30mL | 100 | 个 |  |  |
| 237 | 坩埚钳 | - 产品钢制，表面电镀处理。总长度约220mm。 - 钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 100 | 个 |  |  |
| 238 | 烧杯夹 | 木制品 | 8 | 个 |  |  |
| 239 | 镊子 | 不锈钢或不锈铁，125mm | 100 | 个 |  |  |
| 240 | 试管夹 | - 产品为竹制品。 - 长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。 - 试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 100 | 个 |  |  |
| 241 | 水止皮管夹 | 钢丝制成 | 100 | 个 |  |  |
| 242 | 螺旋皮管夹 | 用钢材制成。 | 10 | 个 |  |  |
| 243 | 石棉网 | 铁网及石棉，铁网尺寸不小于100mm×100mm。 | 100 | 个 |  |  |
| 244 | 隔热网 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉 | 100 | 个 |  |  |
| 245 | 二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 4 | 个 |  |  |
| 246 | 燃烧匙 | - 产品由半圆面和金属丝结合制成。 - 半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。 - 金属丝约用Φ2mm的钢丝或铁丝制造，长度为240mm左右。 | 100 | 个 |  |  |
| 247 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 200 | 个 |  |  |
| 248 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm | 8 | 千克 |  |  |
| 249 | 玻璃管 | Φ7mm～Φ8mm | 6 | 千克 |  |  |
| 250 | 玻璃棒 | Φ3mm～Φ4mm | 6 | 千克 |  |  |
| 251 | 玻璃棒 | Φ5mm～Φ6mm | 6 | 千克 |  |  |
| 252 | 软胶塞 | 0号～12号 | 16 | 千克 |  |  |
| 253 | 橡胶管 | 橡胶制品 | 8 | 千克 |  |  |
| 254 | 乳胶管 | 橡胶制品 | 80 | 米 |  |  |
| 255 | 洗耳球 | 60mL | 50 | 个 |  |  |
| 256 | 试管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 100 | 个 |  |  |
| 257 | 烧瓶刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 50 | 个 |  |  |
| 258 | 滴定管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 50 | 个 |  |  |
| 259 | 结晶皿 | 80mm | 4 | 个 |  |  |
| 260 | 表面皿 | 60mm | 100 | 个 |  |  |
| 261 | 表面皿 | 100mm | 8 | 个 |  |  |
| 262 | 研钵 | 瓷，60mm | 100 | 个 |  |  |
| 263 | 研钵 | 瓷，90mm | 4 | 个 |  |  |
| 264 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 100 | 个 |  |  |
| 265 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 10 | 个 |  |  |
| 266 | 反应板 | 至少6穴 | 100 | 个 |  |  |
| 267 | 井穴板 | - 产品为透明塑料注塑料成型。9孔，0.7mL×9。 - 整体外形尺寸：115mm×11mm×15mm。 | 100 | 个 |  |  |
| 268 | 井穴板 | - 产品为透明塑料注塑料成型。6孔，5mL×6。 - 整体外形尺寸：80mm×55mm×22mm。 | 100 | 个 |  |  |
| 269 | 塑料多用滴管 | 4mL | 2000 | 支 |  |  |
| 270 | 铝(条) |  | 200 | 克 |  |  |
| 271 | 铝(片) |  | 1000 | 克 |  |  |
| 272 | 铝(箔) |  | 100 | 克 |  |  |
| 273 | 锌(粒) | 工业 | 2000 | 克 |  |  |
| 274 | 铁(片) |  | 1000 | 克 |  |  |
| 275 | 铁(丝) |  | 500 | 克 |  |  |
| 276 | 铜(紫铜片) |  | 2000 | 克 |  |  |
| 277 | 铜(丝) |  | 2000 | 克 |  |  |
| 278 | pH广范围试纸 | 1～14 | 40 | 本 |  |  |
| 279 | 蓝石蕊试纸 |  | 30 | 本 |  |  |
| 280 | 红石蕊试纸 |  | 30 | 本 |  |  |
| 281 | 淀粉碘化钾试纸 |  | 20 | 本 |  |  |
| 282 | 亚甲基蓝 |  | 50 | 克 |  |  |
| 283 | 定性滤纸 |  | 30 | 盒 |  |  |
| 284 | 高中化学实验材料 | 1、材料由棉花、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡丝、碳棒、导线、木棒、小刀、电池、电珠2.5V、电珠3.8V、砂纸组成。 | 50 | 份 |  |  |
| 285 | 电极材料 | - 材料由石墨（直径4mm、长47mm）、铜（直径4mm、长75mm）、锌（60mm*15mm*1mm）、镁（长75mm、宽5mm）、铁（直径4mm、长75mm）、锡（直径4mm、长75mm）电极构成。塑料盒包装 - 尺寸：105×65×35mm。 | 50 | 套 |  |  |
| 286 | 一字螺丝刀 | 塑胶手柄，长度为160mm。 | 2 | 支 |  |  |
| 287 | 十字螺丝刀 | 塑胶手柄，长度为160mm。 | 2 | 支 |  |  |
| 288 | 尖嘴钳 | 150mm | 2 | 把 |  |  |
| 289 | 手锤 | 木制手柄。长度为：250mm | 2 | 把 |  |  |
| 290 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | 2 | 个 |  |  |
| 291 | 剪刀 | 铁制品，塑料手柄,长约215mm | 2 | 把 |  |  |
| 292 | 玻璃瓶盖开启器 | 产品由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。供开启玻璃瓶口的软木塞。 | 2 | 套 |  |  |
| 293 | 玻璃管切割器 | - 产品由切割头、手柄两大部分组成。总长160mm。 - 2、切割头由金属架和金刚石刻刀组成，手柄为塑料制。 | 2 | 个 |  |  |
| 294 | 工作服 | 防酸碱 | 6 | 件 |  |  |
| 295 | 护目镜 | 全塑料制，侧面完全遮挡。眼架的距离可调。 | 100 | 个 |  |  |
| 296 | 防护面罩 | 1、产品由透明有机玻璃和帽架组成。 2、面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。 3、帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形。 4、面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。 | 2 | 个 |  |  |
| 297 | 防毒口罩 | - 直接式防毒口罩。 - 由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。 - 口罩能完全罩住口、鼻不漏气。 - 系带可调节松紧。 - 防毒时间不小于45分钟。 6、有关口罩的数据：口罩重量：≤300g；呼气阻力：≤49Pa；吸气阻力：≤20Pa；泄漏率：≤2%；下方视野：>35º。 | 2 | 个 |  |  |
| 298 | 手套 | 1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于20cm.。 2、应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 3、冬季不得发硬，夏季不得粘连。 4、各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 4 | 双 |  |  |
| 299 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 100 | 双 |  |  |
| 300 | 洗眼器 | 1、玻璃制品。 2、符合卫生器械的规定。 3、方便冲洗眼睛使用。 | 2 | 套 |  |  |
| 301 | 简易急救箱 | 1、急救箱内应配备以下药品及器材：双氧水1瓶；植物薄荷膏、驱蚊精油1套装；甲紫溶液1瓶；汞溴红溶液1瓶；医用脱脂棉2包；医用棉签2包；医用绷带2卷；橡皮胶1卷；创可贴18张；手术剪1把；镊子2把；压舌板（木、不锈钢）各1个；体温计1支；笔式手电筒1支。铝合金箱1个。箱内有隔层，箱外有提手和背带 2、尺寸：355mm×185mm×210mm。 | 2 | 件 |  |  |
| 302 | 实验防护屏 | - 产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。 - 尺寸300mm×290mm一块，尺寸300mm×145mm二块，厚度不小于2mm。 - 防护屏支撑牢靠，平稳。 - 合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 2 | 件 |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |